Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению ЗАО  «Транссервисэнерго» за июнь 2015 года.

| 1. Фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребители подключенные от сетей производителей эл.эн. | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| МРСК | население | МВт*ч |  |  |  |  | 10,760 |
|  | прочие потребители | МВт*ч |  |  |  |  | 1,636 |
|  | потери | МВт*ч |  |  |  |  | 7,372 |
| Прочие ТСО | население | МВт*ч |  |  |  |  | 3625,188 |
|  | прочие потребители | МВт*ч |  | 4,628 |  | 2449,240 | 1383,442 |
|  | потери | МВт*ч |  |  |  |  | 1311,083 |
| Итого | население | МВт*ч |  |  |  |  | 3635,948 |
|  | прочие потребители | МВт*ч |  | 4,628 |  | 2449,240 | 1385,078 |
|  | потери | МВт*ч |  |  |  |  | 1318,455 |